## 1.重要交叉跨越测温
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240500383 | 110kV炭松甲线 | N0028-N0029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500380 | 220kV坡堤乙线 | N0066-N0067 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500379 | 220kV坡堤甲线 | N0066-N0067 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500377 | 110kV炭松甲线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500373 | 110kV炭白线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500039 | 220kV旗康乙线 | N0221-N0222 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500023 | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500034 | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500032 | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500028 | 220kV坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500030 | 220kV坡堤甲线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500035 | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500033 | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500029 | 220kV坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500031 | 220kV坡堤乙线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500009 | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203911 | 110kV炭松乙线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203913 | 110kV炭松乙线 | N0028-N0029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203909 | 110kV炭蓝线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203914 | 220kV炭车甲线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203880 | 220kV炭车乙线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203797 | 110kV车新镜线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-10 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203796 | 110kV车平文线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-10 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203748 | 220kV韶林线（退运） | N0380-N0381 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-12 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203745 | 220kV花文乙线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203740 | 220kV花文甲线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203747 | 220kV花文乙线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-12 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203746 | 220kV花文甲线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-12 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202163 | 35kV良吕线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202162 | 35kV良吕线 | N0004-N0005 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202204 | 110kV从明森线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-04 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202131 | 500kV蓄北线 | N0124-N0125 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202128 | 500kV蓄北线 | N0111-N0112 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202130 | 500kV蓄北线 | N0120-N0121 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202129 | 500kV蓄北线 | N0114-N0115 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202132 | 500kV蓄北线 | N0136-N0137 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202133 | 500kV蓄北线 | N0159-N0160 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500017 | 110kV炭松甲线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240300933 | 110kV炭九乙线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-10 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203976 | 110kV炭九甲线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-10 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203965 | 110kV炭松乙线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203968 | 220kV炭车甲线 | N0023-N0024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203969 | 220kV炭车乙线 | N0023-N0024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203698 | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-18 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203697 | 110kV郭车甲线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-18 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203645 | 220kV炭郭甲线 | N0021-N0022 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203646 | 220kV炭郭乙线 | N0021-N0022 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203651 | 110kV林蓝线 | N0064-N0065 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203649 | 110kV郭石线 | N0011-N0012 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-24 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203650 | 110kV蓝北线 | N0011-N0012 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-09-25 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240202675 | 220kV花文甲线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202678 | 220kV花文乙线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202676 | 220kV花文乙线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202677 | 220kV花文甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200129 | 500kV蓄北线 | N0186-N0187 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路

## 1.1重要交叉跨越巡视
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240500065 | 炭芙线（退运）备用线路 | N0095-N0095+1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500064 | 炭芙线（退运） | N0095-N0095+1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500060 | 110kV林军芙线备用线路 | N0029-N0030 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500063 | 110kV林军芙线备用线路 | N0030-N0031 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500062 | 110kV林军芙线备用线路 | N0054-N0055 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500061 | 110kV林军芙线备用线路 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500059 | 110kV林军芙线振兴甲支线备用线路 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203972 | 110kV文林线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203971 | 110kV益田甲线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203970 | 110kV田军线 | N0055-N0056 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203945 | 110kV林军芙线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203944 | 110kV林军芙线 | N0030-N0031 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203943 | 110kV林军芙线 | N0029-N0030 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203915 | 110kV林军芙线 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203881 | 110kV林军芙线 | N0054-N0055 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203852 | 110kV林军芙线 | N0033-N0034 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203797 | 110kV车新镜线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203796 | 110kV车平文线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203748 | 220kV韶林线（退运） | N0380-N0381 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203734 | 110kV林军线杨屋乙支线 | N0006-N0007 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203745 | 220kV花文乙线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203740 | 220kV花文甲线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203738 | 220kV林田线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203747 | 220kV花文乙线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203746 | 220kV花文甲线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203749 | 110kV林军芙线振兴甲支线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203735 | 220kV韶林线（退运） | N0400-N0401 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202163 | 35kV良吕线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202162 | 35kV良吕线 | N0004-N0005 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202204 | 110kV从明森线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-04 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202131 | 500kV蓄北线 | N0124-N0125 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202128 | 500kV蓄北线 | N0111-N0112 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202130 | 500kV蓄北线 | N0120-N0121 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202129 | 500kV蓄北线 | N0114-N0115 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202132 | 500kV蓄北线 | N0136-N0137 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202133 | 500kV蓄北线 | N0159-N0160 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240300933 | 110kV炭九乙线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203976 | 110kV炭九甲线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240500057 | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500058 | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500056 | 220kV林田线备用线路 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500054 | 220kV韶林线（退运）备用线路 | N0409-N0410 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500053 | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500052 | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500051 | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500050 | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500049 | 炭芙线（退运）备用线路 | N0099-N0100 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500048 | 炭芙线（退运） | N0099-N0100 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202902 | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202903 | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202904 | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202898 | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202897 | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202896 | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202889 | 110kV文林线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202888 | 110kV文林线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202885 | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202882 | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202879 | 110kV田军线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202873 | 110kV文林线 | N0031-N0032 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202866 | 110kV益田甲线 | N0028-N0029 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202675 | 220kV花文甲线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202662 | 220kV林田线 | N0005-N0006 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202661 | 220kV林田线 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202668 | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202678 | 220kV花文乙线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202660 | 110kV田杨线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202676 | 220kV花文乙线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202677 | 220kV花文甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202667 | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202657 | 220kV林田线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202653 | 220kV韶林线（退运） | N0407-N0408 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202654 | 220kV韶林线（退运） | N0409-N0410 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202658 | 220kV韶林线（退运） | N0399-N0400 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240200129 | 500kV蓄北线 | N0186-N0187 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200069 | 110kV林军芙线 | N0050-N0051 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 高速铁路

## 2.电缆线路交叉互联预试
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 到期提醒

## 3.电缆终端场避雷器试验
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 到期提醒

## 4.电缆护套环流检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 到期提醒
305 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 10月份需要提醒
670 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
676 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
682 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
688 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
698 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
704 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
758 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒

## 5.电缆终端红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒
289 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 10月份需要提醒
504 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
510 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
516 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
522 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
532 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
538 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
594 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒

## 6.电缆避雷器红外检
序号 | 工作类型 | 电压电压 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 到期提醒
142 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 10月份需要提醒
271 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
277 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
283 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
289 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒
299 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
305 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒

## 7.非直埋式中间接头红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒
499 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
505 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 10月份需要提醒