## 1.重要交叉跨越测温
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240202163 | 35kV良吕线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202162 | 35kV良吕线 | N0004-N0005 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202204 | 110kV从明森线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-04 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202131 | 500kV蓄北线 | N0124-N0125 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202128 | 500kV蓄北线 | N0111-N0112 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202130 | 500kV蓄北线 | N0120-N0121 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202129 | 500kV蓄北线 | N0114-N0115 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202132 | 500kV蓄北线 | N0136-N0137 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202133 | 500kV蓄北线 | N0159-N0160 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路

## 1.1重要交叉跨越巡视
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240202163 | 35kV良吕线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202162 | 35kV良吕线 | N0004-N0005 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-03 | 10月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202204 | 110kV从明森线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-04 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202131 | 500kV蓄北线 | N0124-N0125 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202128 | 500kV蓄北线 | N0111-N0112 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202130 | 500kV蓄北线 | N0120-N0121 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202129 | 500kV蓄北线 | N0114-N0115 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202132 | 500kV蓄北线 | N0136-N0137 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202133 | 500kV蓄北线 | N0159-N0160 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-09-02 | 10月份需要提醒 | 高速公路

## 2.电缆线路交叉互联预试
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 到期提醒

## 3.电缆终端场避雷器试验
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 到期提醒

## 4.电缆护套环流检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 到期提醒
305 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 10月份需要提醒
698 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
704 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒

## 5.电缆终端红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒
289 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 10月份需要提醒
532 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
538 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒

## 6.电缆避雷器红外检
序号 | 工作类型 | 电压电压 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 到期提醒
142 | 预试 | 110kV | 茶犀京友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 10月份需要提醒
299 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 10月份需要提醒
305 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 10月份需要提醒

## 7.非直埋式中间接头红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒