## 1.重要交叉跨越测温
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级

## 1.1重要交叉跨越巡视
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240500412 | 220kV花炭乙线 | N0096-N0097 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500413 | 220kV花炭甲线 | N0096-N0097 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500411 | 220kV花炭乙线 | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500410 | 220kV花炭甲线 | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500406 | 110kV车大乙线 | N0019-N0020 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500383 | 110kV炭松甲线 | N0028-N0029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500374 | 110kV炭白线 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500380 | 220kV坡堤乙线 | N0066-N0067 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500379 | 220kV坡堤甲线 | N0066-N0067 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500377 | 110kV炭松甲线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500376 | 110kV炭白线 | N0094-N0095 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500373 | 110kV炭白线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500375 | 110kV炭白线 | N0094-N0095 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500306 | 500kV从木丁线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500301 | 500kV从木丁线 | N0108-N0109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500304 | 500kV从木丁线 | N0112-N0113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500291 | 500kV从木丙线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500290 | 500kV从木丙线 | N0012-N0013 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500295 | 500kV从木丙线 | N0024-N0025 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500286 | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500294 | 500kV从木丙线 | N0040-N0041 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500293 | 500kV从木丙线 | N0066-N0067 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500289 | 500kV从木丙线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500292 | 500kV从木丙线 | N0108-N0109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500288 | 500kV从木丙线 | N0112-N0113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500287 | 500kV从木丙线 | N0119-N0120 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500285 | 500kV从木丙线 | N0122-N0123 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500283 | 500kV从科乙线 | N0014-N0015 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500282 | 500kV从科乙线 | N0022-N0023 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500280 | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500281 | 500kV从科乙线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500276 | 500kV从科乙线 | N0067-N0068 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500279 | 500kV从科乙线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500284 | 500kV从科乙线 | N0098-N0099 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500278 | 500kV从科乙线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500277 | 500kV从科乙线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500275 | 500kV从科乙线 | N0111-N0112 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500272 | 500kV从科甲线 | N0014-N0015 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500273 | 500kV从科甲线 | N0067-N0068 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500274 | 500kV从科甲线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500270 | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500271 | 500kV从科甲线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500228 | 500kV从科甲线 | N0022-N0023 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500208 | 110kV茶龙线 | N0026-N0027 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500206 | 110kV茶龙线 | N0027-N0028 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500213 | 500kV从科甲线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500181 | 110kV犀茶线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500167 | 500kV从科甲线 | N0098-N0099 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500168 | 500kV从科甲线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500169 | 500kV从科甲线 | N0111-N0112 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500078 | 110kV茶犀京线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500156 | 220kV木科甲线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500157 | 220kV木科甲线 | N0015-N0016 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500088 | 220kV木科甲线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500159 | 220kV木科乙线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500158 | 220kV木科乙线 | N0015-N0016 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500079 | 220kV木科乙线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500138 | 220kV木麒甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500137 | 220kV木麒甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500136 | 220kV木麒甲线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500135 | 220kV木麒乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500134 | 220kV木麒乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500133 | 220kV木麒乙线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500132 | 220kV木棠甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500109 | 220kV木棠甲线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500127 | 220kV木棠甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500102 | 220kV木棠甲线 | N0074-N0075 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500121 | 220kV木棠乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500125 | 220kV木棠乙线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500113 | 220kV木棠乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500126 | 220kV木棠乙线 | N0074-N0075 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500160 | 220kV木犀甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500090 | 220kV木犀甲线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500163 | 220kV木犀乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500161 | 220kV木犀乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500091 | 220kV木犀乙线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500122 | 110kV麒燕乙线 | N0001-N0002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500077 | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500065 | 炭芙线（退运）备用线路 | N0095-N0095+1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500064 | 炭芙线（退运） | N0095-N0095+1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500060 | 110kV林军芙线备用线路 | N0029-N0030 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500063 | 110kV林军芙线备用线路 | N0030-N0031 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500062 | 110kV林军芙线备用线路 | N0054-N0055 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500061 | 110kV林军芙线备用线路 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500059 | 110kV林军芙线振兴甲支线备用线路 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500046 | 110kV郭车乙线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500039 | 220kV旗康乙线 | N0221-N0222 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500042 | 110kV郭车甲线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500040 | 220kV炭郭甲线 | N0031-N0032 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500041 | 220kV炭郭乙线 | N0031-N0032 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500044 | 110kV车大甲线 | N0019-N0020 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500024 | 220kV坡堤甲线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500025 | 220kV坡堤乙线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500034 | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500032 | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500026 | 220kV坡堤甲线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500028 | 220kV坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500030 | 220kV坡堤甲线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500027 | 220kV坡堤乙线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500035 | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500033 | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500029 | 220kV坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500031 | 220kV坡堤乙线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203972 | 110kV文林线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203971 | 110kV益田甲线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203970 | 110kV田军线 | N0055-N0056 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203945 | 110kV林军芙线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203944 | 110kV林军芙线 | N0030-N0031 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203943 | 110kV林军芙线 | N0029-N0030 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203897 | 220kV岭郭甲线 | N0030-N0031 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203899 | 220kV岭郭甲线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203898 | 220kV岭郭乙线 | N0030-N0031 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203900 | 220kV岭郭乙线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203911 | 110kV炭松乙线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203913 | 110kV炭松乙线 | N0028-N0029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203890 | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203909 | 110kV炭蓝线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203914 | 220kV炭车甲线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203915 | 110kV林军芙线 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203881 | 110kV林军芙线 | N0054-N0055 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203880 | 220kV炭车乙线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203856 | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203857 | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203852 | 110kV林军芙线 | N0033-N0034 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203851 | 110kV镜合龙凤文线 | N0013-1-N0014-1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203850 | 110kV镜龙畔线 | N0012-1-N0013-1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203797 | 110kV车新镜线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203796 | 110kV车平文线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203748 | 220kV韶林线（退运） | N0380-N0381 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203734 | 110kV林军线杨屋乙支线 | N0006-N0007 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203745 | 220kV花文乙线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203740 | 220kV花文甲线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203738 | 220kV林田线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203751 | 220kV镜田甲线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203752 | 220kV镜田乙线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203747 | 220kV花文乙线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203746 | 220kV花文甲线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203749 | 110kV林军芙线振兴甲支线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203729 | 220kV北镜甲线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203731 | 220kV北镜甲线 | N0004-N0005 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203732 | 220kV北镜乙线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203733 | 220kV北镜乙线 | N0004-N0005 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203735 | 220kV韶林线（退运） | N0400-N0401 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203629 | 220kV花炭甲线 | N0084-N0085 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203613 | 500kV北花甲线 | N0045-N0046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203614 | 500kV北花甲线 | N0067-N0068 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203618 | 500kV北花乙线 | N0045-N0046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203621 | 220kV花林甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203622 | 220kV花林甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203623 | 220kV花林乙线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203624 | 220kV花林乙线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203615 | 500kV北花甲线 | N0068-N0069 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203620 | 500kV北花乙线 | N0068-N0069 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203619 | 500kV北花乙线 | N0068-N0069 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203625 | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203627 | 220kV花炭甲线 | N0045-N0046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203628 | 220kV花炭甲线 | N0082-N0083 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203637 | 220kV花炭乙线 | N0084-N0085 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203634 | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203633 | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203626 | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203635 | 220kV花炭乙线 | N0045-N0046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203636 | 220kV花炭乙线 | N0082-N0083 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202201 | 110kV森养乙线 | N0004-N0005 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-16 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202202 | 110kV森养乙线 | N0011-N0012 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-16 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200926 | 110kV温城线 | N0002-N0003 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-21 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200871 | 220kV森从甲线 | N0003-N0004 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-21 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200872 | 220kV森从甲线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-21 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200879 | 220kV森从乙线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-21 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200878 | 220kV森从乙线 | N0003-N0004 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-21 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200881 | 220kV汤森甲线 | N0039 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-12 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200895 | 110kV从岗线 | N0027-N0028 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-10 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200903 | 110kV绿兔甲线 | N0023-N0024 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-10 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200906 | 110kV绿兔乙线 | N0023-N0024 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-10 | 11月需提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500408 | 110kV炭松乙线 | N0040-N0041 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240500067 | 110kV炭松甲线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240500017 | 110kV炭松甲线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240300933 | 110kV炭九乙线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203976 | 110kV炭九甲线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203958 | 220kV岭郭甲线 | N0002-N0003 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203960 | 220kV岭郭乙线 | N0002-N0003 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203965 | 110kV炭松乙线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203967 | 110kV炭松乙线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203968 | 220kV炭车甲线 | N0023-N0024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203969 | 220kV炭车乙线 | N0023-N0024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203699 | 110kV炭白线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203698 | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203697 | 110kV郭车甲线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203643 | 220kV花炭甲线 | N0051-N0052 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203644 | 220kV花炭乙线 | N0051-N0052 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203645 | 220kV炭郭甲线 | N0021-N0022 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203646 | 220kV炭郭乙线 | N0021-N0022 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203651 | 110kV林蓝线 | N0064-N0065 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203649 | 110kV郭石线 | N0011-N0012 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月需提醒 | 通航河流
SSKQ0301240500057 | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500058 | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500056 | 220kV林田线备用线路 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500054 | 220kV韶林线（退运）备用线路 | N0409-N0410 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500053 | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500052 | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500051 | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500050 | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500049 | 炭芙线（退运）备用线路 | N0099-N0100 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500048 | 炭芙线（退运） | N0099-N0100 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202902 | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202903 | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202904 | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202898 | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202897 | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202896 | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202889 | 110kV文林线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202888 | 110kV文林线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202885 | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202882 | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202879 | 110kV田军线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202873 | 110kV文林线 | N0031-N0032 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202866 | 110kV益田甲线 | N0028-N0029 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202675 | 220kV花文甲线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202662 | 220kV林田线 | N0005-N0006 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202661 | 220kV林田线 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202668 | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202678 | 220kV花文乙线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202660 | 110kV田杨线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202676 | 220kV花文乙线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202677 | 220kV花文甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202667 | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202657 | 220kV林田线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202650 | 220kV北镜甲线 | N0009-N0010 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202651 | 220kV北镜乙线 | N0009-N0010 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202653 | 220kV韶林线（退运） | N0407-N0408 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202654 | 220kV韶林线（退运） | N0409-N0410 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202658 | 220kV韶林线（退运） | N0399-N0400 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240200069 | 110kV林军芙线 | N0050-N0051 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-10-30 | 11月需提醒 | 高速铁路

## 2.电缆线路交叉互联预试
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 到期提醒
25 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 11月份需要提醒

## 3.电缆终端场避雷器试验
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 到期提醒

## 4.电缆护套环流检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 到期提醒

## 5.电缆终端红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒

## 6.电缆避雷器红外检
序号 | 工作类型 | 电压电压 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 到期提醒

## 7.非直埋式中间接头红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒