## 1.重要交叉跨越测温
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级

## 1.1重要交叉跨越巡视
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240500406 | 110kV车大乙线 | N0019-N0020 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500306 | 500kV从木丁线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500301 | 500kV从木丁线 | N0108-N0109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500304 | 500kV从木丁线 | N0112-N0113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500291 | 500kV从木丙线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500290 | 500kV从木丙线 | N0012-N0013 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500295 | 500kV从木丙线 | N0024-N0025 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500286 | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500294 | 500kV从木丙线 | N0040-N0041 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500293 | 500kV从木丙线 | N0066-N0067 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500289 | 500kV从木丙线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500292 | 500kV从木丙线 | N0108-N0109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500288 | 500kV从木丙线 | N0112-N0113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500287 | 500kV从木丙线 | N0119-N0120 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500285 | 500kV从木丙线 | N0122-N0123 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500283 | 500kV从科乙线 | N0014-N0015 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500282 | 500kV从科乙线 | N0022-N0023 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500280 | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500281 | 500kV从科乙线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500276 | 500kV从科乙线 | N0067-N0068 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500279 | 500kV从科乙线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500284 | 500kV从科乙线 | N0098-N0099 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500278 | 500kV从科乙线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500277 | 500kV从科乙线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500275 | 500kV从科乙线 | N0111-N0112 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500272 | 500kV从科甲线 | N0014-N0015 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500273 | 500kV从科甲线 | N0067-N0068 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500274 | 500kV从科甲线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500270 | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500271 | 500kV从科甲线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500228 | 500kV从科甲线 | N0022-N0023 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500208 | 110kV茶龙线 | N0026-N0027 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500206 | 110kV茶龙线 | N0027-N0028 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500213 | 500kV从科甲线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500181 | 110kV犀茶线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500167 | 500kV从科甲线 | N0098-N0099 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500168 | 500kV从科甲线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500169 | 500kV从科甲线 | N0111-N0112 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500078 | 110kV茶犀京线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500156 | 220kV木科甲线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500157 | 220kV木科甲线 | N0015-N0016 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500088 | 220kV木科甲线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500159 | 220kV木科乙线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500158 | 220kV木科乙线 | N0015-N0016 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500079 | 220kV木科乙线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500138 | 220kV木麒甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500137 | 220kV木麒甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500136 | 220kV木麒甲线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500135 | 220kV木麒乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500134 | 220kV木麒乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500133 | 220kV木麒乙线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500132 | 220kV木棠甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500109 | 220kV木棠甲线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500127 | 220kV木棠甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500102 | 220kV木棠甲线 | N0074-N0075 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500121 | 220kV木棠乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500125 | 220kV木棠乙线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500113 | 220kV木棠乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500126 | 220kV木棠乙线 | N0074-N0075 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500160 | 220kV木犀甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500090 | 220kV木犀甲线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500163 | 220kV木犀乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500161 | 220kV木犀乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500091 | 220kV木犀乙线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500122 | 110kV麒燕乙线 | N0001-N0002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500077 | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-15 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500046 | 110kV郭车乙线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500042 | 110kV郭车甲线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500040 | 220kV炭郭甲线 | N0031-N0032 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500041 | 220kV炭郭乙线 | N0031-N0032 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500044 | 110kV车大甲线 | N0019-N0020 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500032 | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500028 | 220kV坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500030 | 220kV坡堤甲线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500033 | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月到期提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500029 | 220kV坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500031 | 220kV坡堤乙线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203890 | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202201 | 110kV森养乙线 | N0004-N0005 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-16 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202202 | 110kV森养乙线 | N0011-N0012 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-10-16 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200926 | 110kV温城线 | N0002-N0003 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-21 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200871 | 220kV森从甲线 | N0003-N0004 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-21 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200872 | 220kV森从甲线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-21 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200879 | 220kV森从乙线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-21 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200878 | 220kV森从乙线 | N0003-N0004 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-21 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200881 | 220kV汤森甲线 | N0039 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-12 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200895 | 110kV从岗线 | N0027-N0028 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-10 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200903 | 110kV绿兔甲线 | N0023-N0024 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-10 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200906 | 110kV绿兔乙线 | N0023-N0024 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-10 | 11月到期提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203698 | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月到期提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203697 | 110kV郭车甲线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-23 | 11月到期提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203651 | 110kV林蓝线 | N0064-N0065 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-10-29 | 11月到期提醒 | 通航河流

## 2.电缆线路交叉互联预试
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 到期提醒

## 3.电缆终端场避雷器试验
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 到期提醒

## 4.电缆护套环流检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 到期提醒

## 5.电缆终端红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒

## 6.电缆避雷器红外检
序号 | 工作类型 | 电压电压 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 到期提醒

## 7.非直埋式中间接头红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒