## 1.1重要交叉跨越巡视
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240700005 | 220kV北茶甲线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240700006 | 220kV北茶乙线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240700007 | 220kV北茶甲线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240700008 | 220kV北茶乙线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240700011 | 220kV北茶甲线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240700009 | 220kV北茶乙线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240700012 | 220kV北茶甲线 | N0034-N0035 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240700010 | 220kV北茶乙线 | N0034-N0035 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240700013 | 220kV茶园甲线 | N0019-N0020 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240700014 | 220kV茶园乙线 | N0019-N0020 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500414 | 110kV麒燕甲线 | N0001-N0002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500394 | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500387 | 110kV棠茶线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500391 | 110kV棠茶线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500384 | 110kV棠茶线 | N0028-N0029 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500392 | 110kV棠茶线 | N0029-N0030 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500386 | 110kV棠茶线 | N0030-N0031 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500390 | 110kV棠茶线 | N0031-N0032 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500393 | 110kV棠茶线 | N0032-N0033 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500389 | 110kV棠茶线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500385 | 110kV棠茶线 | N0036-N0037 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500388 | 110kV棠茶线龙洞乙支线 | N0004-N0005 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500382 | 220kV木犀甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500351 | 220kV木凯乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500349 | 220kV木凯乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500355 | 220kV木凯乙线 | N0033-N0034 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500356 | 220kV木凯乙线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500352 | 220kV木凯乙线 | N0092-N0093 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500353 | 220kV木凯乙线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500354 | 220kV木凯乙线 | N0106-N0107 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500350 | 220kV木凯乙线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500346 | 220kV木凯甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500343 | 220kV木凯甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500344 | 220kV木凯甲线 | N0033-N0034 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500347 | 220kV木凯甲线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500345 | 220kV木凯甲线 | N0092-N0093 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500348 | 220kV木凯甲线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500342 | 220kV木凯甲线 | N0106-N0107 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500341 | 220kV木凯甲线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500335 | 220kV木村乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500339 | 220kV木村乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500333 | 220kV木村乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500334 | 220kV木村乙线 | N0069-N0070 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500337 | 220kV木村乙线 | N0083-N0084 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500336 | 220kV木村乙线 | N0088-N0089 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500338 | 220kV木村乙线 | N0091-N0092 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500340 | 220kV木村乙线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500326 | 220kV木村甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500330 | 220kV木村甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500328 | 220kV木村甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500325 | 220kV木村甲线 | N0069-N0070 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500329 | 220kV木村甲线 | N0083-N0084 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500332 | 220kV木村甲线 | N0088-N0089 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500331 | 220kV木村甲线 | N0091-N0092 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500327 | 220kV木村甲线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500323 | 220kV木碧乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500321 | 220kV木碧乙线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500322 | 220kV木碧乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500324 | 220kV木碧乙线 | N0068-N0069 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500318 | 220kV木碧乙线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500320 | 220kV木碧乙线 | N0076-N0077 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500319 | 220kV木碧乙线 | N0079-N0080 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500314 | 220kV木碧甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500317 | 220kV木碧甲线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500311 | 220kV木碧甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500312 | 220kV木碧甲线 | N0068-N0069 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500315 | 220kV木碧甲线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500316 | 220kV木碧甲线 | N0076-N0077 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500313 | 220kV木碧甲线 | N0079-N0080 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500310 | 500kV科木乙线 | N0010-N0011 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500309 | 500kV科木乙线 | N0013-N0014 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500307 | 500kV科木甲线 | N0010-N0011 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500308 | 500kV科木甲线 | N0013-N0014 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500297 | 500kV从木丁线 | N0012-N0013 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500296 | 500kV从木丁线 | N0024-N0025 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500302 | 500kV从木丁线 | N0034-N0035 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500303 | 500kV从木丁线 | N0040-N0041 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500305 | 500kV从木丁线 | N0066-N0067 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500306 | 500kV从木丁线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500298 | 500kV从木丁线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500301 | 500kV从木丁线 | N0108-N0109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500304 | 500kV从木丁线 | N0112-N0113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500299 | 500kV从木丁线 | N0119-N0120 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500300 | 500kV从木丁线 | N0122-N0123 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500291 | 500kV从木丙线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500290 | 500kV从木丙线 | N0012-N0013 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500295 | 500kV从木丙线 | N0024-N0025 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500286 | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500294 | 500kV从木丙线 | N0040-N0041 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500293 | 500kV从木丙线 | N0066-N0067 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500289 | 500kV从木丙线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500292 | 500kV从木丙线 | N0108-N0109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500288 | 500kV从木丙线 | N0112-N0113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500287 | 500kV从木丙线 | N0119-N0120 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500285 | 500kV从木丙线 | N0122-N0123 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500283 | 500kV从科乙线 | N0014-N0015 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500282 | 500kV从科乙线 | N0022-N0023 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500280 | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500281 | 500kV从科乙线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500276 | 500kV从科乙线 | N0067-N0068 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500279 | 500kV从科乙线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500284 | 500kV从科乙线 | N0098-N0099 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500278 | 500kV从科乙线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500277 | 500kV从科乙线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500275 | 500kV从科乙线 | N0111-N0112 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500272 | 500kV从科甲线 | N0014-N0015 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500273 | 500kV从科甲线 | N0067-N0068 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500274 | 500kV从科甲线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500270 | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500271 | 500kV从科甲线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500228 | 500kV从科甲线 | N0022-N0023 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500208 | 110kV茶龙线 | N0026-N0027 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500206 | 110kV茶龙线 | N0027-N0028 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500213 | 500kV从科甲线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500181 | 110kV犀茶线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500167 | 500kV从科甲线 | N0098-N0099 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500168 | 500kV从科甲线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500169 | 500kV从科甲线 | N0111-N0112 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500078 | 110kV茶犀京线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500156 | 220kV木科甲线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500157 | 220kV木科甲线 | N0015-N0016 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500088 | 220kV木科甲线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500159 | 220kV木科乙线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500158 | 220kV木科乙线 | N0015-N0016 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500079 | 220kV木科乙线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500138 | 220kV木麒甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500137 | 220kV木麒甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500136 | 220kV木麒甲线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500135 | 220kV木麒乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500134 | 220kV木麒乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500133 | 220kV木麒乙线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500132 | 220kV木棠甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500109 | 220kV木棠甲线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500127 | 220kV木棠甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500102 | 220kV木棠甲线 | N0074-N0075 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500121 | 220kV木棠乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500125 | 220kV木棠乙线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500113 | 220kV木棠乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500126 | 220kV木棠乙线 | N0074-N0075 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500160 | 220kV木犀甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500090 | 220kV木犀甲线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500163 | 220kV木犀乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500161 | 220kV木犀乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500091 | 220kV木犀乙线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500122 | 110kV麒燕乙线 | N0001-N0002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500077 | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-29 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500003 | 220kV北蚌乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500002 | 220kV北蚌甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400045 | 退运220kV北麒乙线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240400044 | 退运220kV北麒甲线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240400043 | 110kV嘉集线备用线路 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400042 | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400041 | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400040 | 退运220kV北汉乙线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400039 | 退运220kV北汉甲线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400038 | 退运220kV北汉乙线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400037 | 退运220kV北汉甲线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203429 | 110kV茶纲线 | N0033-N0034 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203425 | 220kV嘉凯乙线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203420 | 220kV嘉凯甲线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203409 | 500kV北增乙线 | N0071-N0072 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203408 | 500kV北增甲线 | N0074-N0075 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203406 | 500kV北增甲线 | N0032-N0033 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203407 | 500kV北增乙线 | N0030-N0031 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203390 | 220kV北界甲线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203391 | 220kV北界乙线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203387 | 110kV旋石线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203385 | 110kV井马岭线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203383 | 110kV嘉石线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203366 | 110kV嘉马岭线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203365 | 110kV汉人乙线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203364 | 110kV汉人甲线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202963 | 110kV汉云乙线 | N0043-N0044 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202962 | 110kV汉云甲线 | N0040-N0041 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202961 | 110kV汉云甲线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202958 | 110kV茶纲线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202957 | 220kV嘉凯乙线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202956 | 220kV嘉凯乙线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202955 | 220kV嘉凯乙线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202954 | 220kV嘉凯甲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202953 | 220kV嘉凯甲线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202952 | 220kV嘉凯甲线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202951 | 110kV嘉马岭线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202950 | 110kV嘉马岭线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202949 | 110kV嘉马岭线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202947 | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202937 | 500kV北增甲线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202829 | 110kV汉人乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202828 | 110kV汉人甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202827 | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202826 | 110kV汉太线九佛甲支线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202821 | 220kV汉雀乙线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202819 | 220kV汉雀甲线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202805 | 220kV汉雀乙线 | N0043-N0044 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202804 | 220kV汉雀甲线 | N0043-N0044 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202799 | 110kV汉太线 | N0058-N0059 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202744 | 110kV茶汉甲线 | N0049-N0050 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202742 | 500kV北增甲线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202741 | 500kV北增乙线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202739 | 220kV北界甲线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202740 | 220kV北界乙线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202735 | 110kV嘉人线 | N0029-N0030 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202743 | 110kV茶汉甲线 | N0028-N0029 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202614 | 220kV界汉甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202615 | 220kV界汉乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202611 | 500kV北增乙线 | N0066-N0067 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202608 | 500kV北增甲线 | N0068-N0069 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202609 | 500kV北增乙线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202607 | 500kV北增甲线 | N0039-N0040 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202610 | 500kV北增乙线 | N0037-N0038 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202497 | 110kV嘉石线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202498 | 110kV嘉石线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202496 | 110kV嘉石线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202495 | 110kV嘉均乙线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202456 | 110kV嘉龙线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202448 | 110kV汉人乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202447 | 110kV汉人甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202445 | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202455 | 110kV嘉均甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202449 | 110kV汉人甲线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202450 | 110kV汉人乙线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202442 | 110kV嘉人线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202443 | 110kV嘉人线 | N0026-N0027 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202348 | 110kV汉太线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202345 | 110kV汉云乙线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202343 | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202336 | 220kV北嘉乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202332 | 220kV北嘉乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202334 | 220kV北嘉乙线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202335 | 220kV北嘉乙线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202337 | 220kV北嘉乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202238 | 220kV北嘉甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202235 | 220kV北嘉甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202236 | 220kV北嘉甲线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202237 | 220kV北嘉甲线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202234 | 220kV北界乙线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202229 | 220kV北界甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202232 | 220kV北界乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202230 | 220kV北界甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202231 | 220kV北界甲线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202233 | 220kV北界乙线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202239 | 220kV北嘉甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202212 | 500kV蓄北线 | N0187+1,N0188 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-06 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202205 | 110kV从明森线 | N0092-N0093 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-12 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202135 | 500kV蓄北线 | N0192-N0193 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-06 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202131 | 500kV蓄北线 | N0124-N0125 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-04 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202127 | 500kV蓄北线 | N0098-N0099 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-04 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202128 | 500kV蓄北线 | N0111-N0112 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-04 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202130 | 500kV蓄北线 | N0120-N0121 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-04 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202129 | 500kV蓄北线 | N0114-N0115 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-04 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202132 | 500kV蓄北线 | N0136-N0137 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-05 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202134 | 500kV蓄北线 | N0188-N0189 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-06 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202136 | 500kV蓄北线 | N0198-N0199 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-13 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202137 | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-13 | 12月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202139 | 500kV蓄北线 | N0223-N0224 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-13 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202138 | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-13 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202133 | 500kV蓄北线 | N0159-N0160 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-05 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200873 | 220kV森从甲线 | N0070-N0071 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-01 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200892 | 110kV从佛线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-20 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200908 | 110kV明聚线 | N0033-N0034 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-01 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200899 | 110kV从兔线 | N0043-N0044 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-04 | 12月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240700015 | 220kV北茶甲线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240700016 | 220kV北茶乙线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240500409 | 退运220kV北汉乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240500407 | 退运220kV北汉甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240200823 | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240200820 | 500kV北增乙线 | N0012-N0013 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240200819 | 500kV北增甲线 | N0012-N0013 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240200818 | 220kV北嘉乙线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240200817 | 220kV北嘉甲线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240700003 | 220kV北茶甲线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240700004 | 220kV北茶乙线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240700001 | 220kV北茶甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400048 | 110kV嘉马岭线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400035 | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400033 | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400032 | 退运220kV北汉乙线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400031 | 退运220kV北汉甲线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400002 | 220kV木村乙线 | N0084-N0085 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240304054 | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200606 | 110kV茶纲线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200576 | 500kV北增甲线 | N0001-N0002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200587 | 220kV北嘉乙线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200581 | 220kV北界乙线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200580 | 220kV北界甲线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200588 | 220kV北嘉甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200586 | 220kV北嘉甲线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200590 | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200577 | 500kV北增乙线 | N0001-N0002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200589 | 220kV北嘉乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200578 | 500kV北增甲线 | N0096-N0097 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200579 | 500kV北增乙线 | N0091-N0092 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200594 | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200601 | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | N0021-N0022 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200600 | 110kV汉太线九佛甲支线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200573 | 220kV界汉甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200574 | 220kV界汉乙线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200598 | 110kV汉人乙线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200597 | 110kV汉人甲线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200596 | 110kV嘉人线 | N0026-N0027 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200325 | 110kV绿水乙线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-11 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200308 | 110kV绿水甲线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-11 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200276 | 110kV绿太乙线 | N0009-N0010 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-11 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200271 | 110kV绿太甲线 | N0009-N0010 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-11 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200270 | 110kV汉马线竹料甲支线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200268 | 110kV汉钟线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200267 | 110kV汉钟乙线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200231 | 110kV旋石线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-22 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200130 | 500kV蓄北线 | N0228-N0229 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-13 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200129 | 500kV蓄北线 | N0186-N0187 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-06 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200127 | 110kV绿岗乙线 | N0009-N0010 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-11 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200125 | 110kV绿岗甲线 | N0009-N0010 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-11 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200064 | 220kV木村甲线 | N0084-N0085 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240200056 | 500kV从木丁线 | N0093-N0094 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200053 | 500kV从木丙线 | N0093-N0094 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200051 | 500kV从科乙线 | N0093-N0094 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200049 | 500kV从科甲线 | N0093-N0094 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200046 | 500kV从木丁线 | N0034-N0035 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200040 | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200037 | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200034 | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-11-14 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200032 | 110kV从岗线 | N0011-N0012 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 2024-11-11 | 12月份需要提醒 | 普通电气化铁路

## 2.电缆线路交叉互联预试
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 到期提醒
21 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12月份需要提醒

## 3.电缆终端场避雷器试验
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 到期提醒

## 4.电缆护套环流检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 到期提醒
86 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
162 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
574 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 12月份需要提醒
575 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 12月份需要提醒
659 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 12月份需要提醒
691 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 12月份需要提醒

## 5.电缆终端红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒
86 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
110 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
114 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
118 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
122 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
134 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
150 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
154 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
180 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 12月份需要提醒
428 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 12月份需要提醒
429 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 12月份需要提醒
433 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 12月份需要提醒
434 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 12月份需要提醒
525 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 12月份需要提醒

## 6.电缆避雷器红外检
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒
25 | 预试 | 110kV | 从城线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 12月份需要提醒
26 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 12月份需要提醒
27 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 12月份需要提醒
28 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 12月份需要提醒
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 12月份需要提醒
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 12月份需要提醒
36 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 12月份需要提醒
292 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 12月份需要提醒

## 7.非直埋式中间接头红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 到期提醒
2 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 12月份需要提醒
6 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 12月份需要提醒
12 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 12月份需要提醒
40 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 12月份需要提醒
44 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 12月份需要提醒
330 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 12月份需要提醒
336 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 12月份需要提醒
342 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 12月份需要提醒
348 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 12月份需要提醒
354 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 12月份需要提醒
414 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 12月份需要提醒
508 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 12月份需要提醒