## 1.重要交叉跨越测温
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240500065 | 炭芙线（退运）备用线路 | N0095-N0095+1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-16 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500064 | 炭芙线（退运） | N0095-N0095+1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-16 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500062 | 110kV林军芙线备用线路 | N0054-N0055 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500061 | 110kV林军芙线备用线路 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500059 | 110kV林军芙线振兴甲支线备用线路 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500023 | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500034 | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500032 | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500028 | 220kV坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-11 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500030 | 220kV坡堤甲线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-10 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500035 | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500033 | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500029 | 220kV坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500031 | 220kV坡堤乙线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500009 | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240400045 | 退运220kV北麒乙线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-04 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240400044 | 退运220kV北麒甲线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-04 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240400043 | 110kV嘉集线备用线路 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400042 | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400041 | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240204646 | 110kV田空乙线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2024-07-02 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240204645 | 110kV田空甲线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2024-07-02 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240204557 | 220kV花绿甲线 | N0111-N0112 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240204558 | 220kV花绿乙线 | N0111-N0112 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203972 | 110kV文林线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203971 | 110kV益田甲线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203970 | 110kV田军线 | N0055-N0056 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203891 | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203908 | 220kV岭郭乙线 | N0083-N0084 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203907 | 220kV岭郭甲线 | N0083-N0084 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203892 | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203890 | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203915 | 110kV林军芙线 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203881 | 110kV林军芙线 | N0054-N0055 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203853 | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203748 | 220kV韶林线（退运） | N0380-N0381 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203734 | 110kV林军线杨屋乙支线 | N0006-N0007 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203738 | 220kV林田线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203747 | 220kV花文乙线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203746 | 220kV花文甲线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203749 | 110kV林军芙线振兴甲支线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203735 | 220kV韶林线（退运） | N0400-N0401 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203429 | 110kV茶纲线 | N0033-N0034 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-04 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203406 | 500kV北增甲线 | N0032-N0033 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-04 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203407 | 500kV北增乙线 | N0030-N0031 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-04 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202958 | 110kV茶纲线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-24 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202937 | 500kV北增甲线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-08 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202609 | 500kV北增乙线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-08 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240204603 | 220kV花绿甲线 | N0148-N0149 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 8月份需要提醒 | 不通航河流
SSKQ0301240203698 | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203697 | 110kV郭车甲线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203648 | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 8月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203651 | 110kV林蓝线 | N0064-N0065 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203650 | 110kV蓝北线 | N0011-N0012 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240700003 | 220kV北茶甲线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240700004 | 220kV北茶乙线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500057 | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500058 | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500056 | 220kV林田线备用线路 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500054 | 220kV韶林线（退运）备用线路 | N0409-N0410 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400035 | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400033 | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400002 | 220kV木村乙线 | N0084-N0085 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-05 | 8月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240304054 | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202889 | 110kV文林线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202888 | 110kV文林线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202885 | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202882 | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202879 | 110kV田军线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-08-14 | 8月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202873 | 110kV文林线 | N0031-N0032 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-08-14 | 8月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202866 | 110kV益田甲线 | N0028-N0029 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-08-14 | 8月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202662 | 220kV林田线 | N0005-N0006 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202661 | 220kV林田线 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202668 | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202660 | 110kV田杨线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-08-14 | 8月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202667 | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202657 | 220kV林田线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-08-14 | 8月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240202653 | 220kV韶林线（退运） | N0407-N0408 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202654 | 220kV韶林线（退运） | N0409-N0410 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202658 | 220kV韶林线（退运） | N0399-N0400 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-08-14 | 8月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240200606 | 110kV茶纲线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-24 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200590 | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200069 | 110kV林军芙线 | N0050-N0051 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-08-14 | 8月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240200064 | 220kV木村甲线 | N0084-N0085 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-05 | 8月份需要提醒 | 高速铁路

## 1.1重要交叉跨越巡视
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240500065 | 炭芙线（退运）备用线路 | N0095-N0095+1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-16 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500064 | 炭芙线（退运） | N0095-N0095+1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-16 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500062 | 110kV林军芙线备用线路 | N0054-N0055 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500061 | 110kV林军芙线备用线路 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500059 | 110kV林军芙线振兴甲支线备用线路 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500023 | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-30 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500034 | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500032 | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500028 | 220kV坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500030 | 220kV坡堤甲线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500035 | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500033 | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240500029 | 220kV坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500031 | 220kV坡堤乙线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500009 | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240400045 | 退运220kV北麒乙线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-04 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240400044 | 退运220kV北麒甲线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-04 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240400043 | 110kV嘉集线备用线路 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400042 | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240400041 | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203972 | 110kV文林线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203971 | 110kV益田甲线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203970 | 110kV田军线 | N0055-N0056 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203891 | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203908 | 220kV岭郭乙线 | N0083-N0084 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203907 | 220kV岭郭甲线 | N0083-N0084 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203892 | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203890 | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203915 | 110kV林军芙线 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203881 | 110kV林军芙线 | N0054-N0055 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203853 | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203748 | 220kV韶林线（退运） | N0380-N0381 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203734 | 110kV林军线杨屋乙支线 | N0006-N0007 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203738 | 220kV林田线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203747 | 220kV花文乙线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203746 | 220kV花文甲线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203749 | 110kV林军芙线振兴甲支线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-12 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203735 | 220kV韶林线（退运） | N0400-N0401 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203429 | 110kV茶纲线 | N0033-N0034 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-04 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203406 | 500kV北增甲线 | N0032-N0033 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-04 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203407 | 500kV北增乙线 | N0030-N0031 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-04 | 8月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202958 | 110kV茶纲线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-24 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202937 | 500kV北增甲线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-08 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202609 | 500kV北增乙线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-08 | 8月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203698 | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203697 | 110kV郭车甲线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203648 | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 8月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203651 | 110kV林蓝线 | N0064-N0065 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240203650 | 110kV蓝北线 | N0011-N0012 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240700003 | 220kV北茶甲线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240700004 | 220kV北茶乙线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500057 | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500058 | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500056 | 220kV林田线备用线路 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240500054 | 220kV韶林线（退运）备用线路 | N0409-N0410 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400035 | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240400033 | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240304054 | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202889 | 110kV文林线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202888 | 110kV文林线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202885 | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202882 | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202662 | 220kV林田线 | N0005-N0006 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202661 | 220kV林田线 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202668 | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202667 | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202653 | 220kV韶林线（退运） | N0407-N0408 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240202654 | 220kV韶林线（退运） | N0409-N0410 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 2024-07-15 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200606 | 110kV茶纲线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-24 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200590 | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 2024-07-23 | 8月份需要提醒 | 普通电气化铁路

## 2.电缆线路交叉互联预试
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒

## 3.电缆终端场避雷器试验
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒

## 4.电缆护套环流检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
304 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
407 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
411 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
472 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
476 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
549 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
555 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
571 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
574 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
577 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
584 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
638 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
640 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒

## 5.电缆终端红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
288 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
321 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
325 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
346 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
402 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
408 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
436 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
468 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
473 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒

## 6.电缆避雷器红外检
序号 | 工作类型 | 电压电压 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成情况 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
141 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
162 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-12月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 8月份需要提醒
176 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
252 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒
256 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 8月份需要提醒

## 7.非直埋式中间接头红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成情况 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
353 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [12 empty] | 8月份需要提醒