## 1.重要交叉跨越测温
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240500023 | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-22 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240500009 | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-23 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240204561 | 220kV花绿甲线 | N0120-N0121 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-06 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203891 | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-14 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203892 | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-14 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203856 | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-20 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203857 | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-20 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203611 | 500kV北花甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-12 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203612 | 500kV北花甲线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-12 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203618 | 500kV北花乙线 | N0045-N0046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-12 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203625 | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-20 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203634 | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-20 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203633 | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-20 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203626 | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-20 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202180 | 110kV流森线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-05 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202195 | 110kV森良乙线 | N0008-N0009 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202183 | 110kV森良甲线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202182 | 110kV流森线 | N0018-N0019 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202175 | 110kV流吕线 | N0006-N0007 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-05 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202204 | 110kV从明森线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-29 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202209 | 110kV森温线宝珠乙支线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202190 | 110kV森桃线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202191 | 110kV森温线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202185 | 110kV森吕线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202135 | 500kV蓄北线 | N0192-N0193 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-06 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202138 | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-06 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200177 | 110kV森良乙线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203650 | 110kV蓝北线 | N0011-N0012 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 2024-08-13 | 9月份需要提醒 | 通航河流

## 1.1重要交叉跨越巡视
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 最近1次完成时间 | 到期提醒 | 跨越等级
SSKQ0301240204535 | 110kV空九乙线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 已取消 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240203352 | 110kV汉嘉线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240203302 | 110kV汉嘉线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202960 | 110kV嘉集线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202959 | 110kV汉嘉线 | N0070-N0071 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202948 | 110kV汉嘉线 | N0085-N0086 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 已取消 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202946 | 110kV汉嘉线 | N0073- N0074 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202875 | 220kV北浔乙线 | N0072()-N0073() | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202876 | 220kV北浔乙线 | N0125-N0126 | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202872 | 220kV北浔甲线 | N0125-N0126 | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202870 | 220kV北浔甲线 | N0072()-N0073() | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202864 | 220kV北石乙线 | N0072()-N0073() | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202861 | 220kV北石甲线 | N0072()-N0073() | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202746 | 110kV茶汉乙线 | N0049-N0050 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 已取消 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202745 | 110kV茶汉乙线 | N0028-N0029 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 已取消 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202612 | 110kV茶汉甲线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 已取消 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202613 | 110kV茶汉乙线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202444 | 110kV汉嘉线龙归乙支线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 已取消 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202451 | 110kV汉嘉线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202452 | 110kV汉嘉线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202446 | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202344 | 110kV茶汉乙线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202180 | 110kV流森线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-05 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202195 | 110kV森良乙线 | N0008-N0009 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202183 | 110kV森良甲线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202182 | 110kV流森线 | N0018-N0019 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202175 | 110kV流吕线 | N0006-N0007 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-05 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202204 | 110kV从明森线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-29 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202209 | 110kV森温线宝珠乙支线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202190 | 110kV森桃线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202191 | 110kV森温线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202185 | 110kV森吕线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240202135 | 500kV蓄北线 | N0192-N0193 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-06 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240202138 | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-06 | 9月份需要提醒 | 高速公路
SSKQ0301240200177 | 110kV森良乙线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 2024-08-02 | 9月份需要提醒 | 一级公路
SSKQ0301240204606 | 220kV空汉乙线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 不通航河流
SSKQ0301240204605 | 220kV空汉甲线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 不通航河流
SSKQ0301240204604 | 220kV花绿乙线 | N0148-N0149 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 不通航河流
SSKQ0301240204603 | 220kV花绿甲线 | N0148-N0149 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 不通航河流
SSKQ0301240203648 | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240202108 | 220kV北浔乙线 | N0093-N0094 | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240202097 | 220kV北浔甲线 | N0093-N0094 | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240200824 | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 已取消 | 9月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240200815 | 220kV北界乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 已取消 | 9月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240200814 | 220kV北界甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 已取消 | 9月份需要提醒 | 通航河流
SSKQ0301240201062 | 220kV北石甲线 | N0085-N0086 | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240201067 | 220kV北石乙线 | N0085-N0086 | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240200627 | 220kV北浔甲线 | N0096-N0097 | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240200632 | 220kV北浔乙线 | N0096-N0097 | 白云数字输电运维中心第一小组 |  | 9月份需要提醒 | 高速铁路
SSKQ0301240200608 | 110kV汉嘉线 | N0073- N0074 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200591 | 110kV茶汉乙线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200599 | 110kV汉嘉线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200571 | 110kV茶汉甲线 | N0065-N0066 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200593 | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 已取消 | 9月份需要提醒 | 普通电气化铁路
SSKQ0301240200572 | 110kV茶汉乙线 | N0065-N0066 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 9月份需要提醒 | 普通电气化铁路

## 2.电缆线路交叉互联预试
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒

## 3.电缆终端场避雷器试验
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒

## 4.电缆护套环流检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒

## 5.电缆终端红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成状态 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
109 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 9月份需要提醒
113 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 9月份需要提醒
117 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 9月份需要提醒
121 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 9月份需要提醒
133 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 9月份需要提醒
149 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 9月份需要提醒
153 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [12 empty] | 9月份需要提醒
427 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 9月份需要提醒
432 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 9月份需要提醒
495 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
543 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
589 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [12 empty] | 9月份需要提醒

## 6.电缆避雷器红外检
序号 | 工作类型 | 电压电压 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成情况 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
67 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
71 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
75 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
79 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
91 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
232 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
234 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
264 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
310 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒
344 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 9月份需要提醒

## 7.非直埋式中间接头红外检测
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 计划编号 | 线路名 | 工作内容和地点 | 完成情况 | 结束时间日期月份（仅作统计匹配） | 到期提醒
413 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [12 empty] | 9月份需要提醒